1. 액정모니터(IM-F2201)

1) 개 요

본 기기는 카메라의 영상을 사람의 눈으로 확인할 수 있도록 표출하여 주는 기기로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) LED 크기	: 55.88cm(22형)

(2) 해상도	: 1920×1080

(3) 밝기	: 250cd/㎡

(4) 화면비율	: 16:9

(5) 응답속도	: 5ms

(6) 소비전력	: 25W

(7) 제품크기	: 507(W)× 370.2(H)× 149.1(D)